|  | Client name: Company name: | {{Client_name}} {{company}} |
| --- | --- | --- |

| Invoice date: {{date}} Paris Proof door Heembouw |  |
| --- | --- |

### Gebouw eigenschappen:

Breedte

150 m1

Diepte

120 m1

Vierkante meters totaal

18000 m2

Kubieke meters totaal

234000 m3

Percentage kantoor

0.15 %

Percentage hal

0.85 %

Percentage panelen

5 %

### Eis kantoor:

70 kWh/m2

Resultaat kantoor:

8.07 kWh/m2

Paris-proof label kantoor:

Paris Proof

co2 verbruik

36038.37 kg CO2

kosten

24350.25 €

### Eis bedrijfshal:

-25 kWh/m2

Berekening bedrijfshal:

11.92 kWh/m2

Paris-proof label bedrijfshal:

Zuinig

co2 verbruik

107383.62 kg CO2

kosten

72556.5 €

Achterliggende berekeningen:

### Berekeningen kantoor:

Ventilatie

2091.0 kWh

Koellast

19440.0 kWh

Warmteverlies

29700.0 kWh

Verlichting

20520.0 kWh

Eigen verbruik

25650.0 kWh

Teruglevering engergie

75600.0 kWh

Verschil engergie

21801.0 kWh

### Berekening bedrijfshal:

Eindverbruik per m2

11.92 kWh/m2

Oppervlakte

18000 m2

Energieverbuik totaal

290226.0 kWh

Ventilatie

2091.0 kWh

Koellast

110160.0 kWh

Warmteverlies

3375.0 kWh

Verlichting

87300.0 kWh

Eigen verbruik

87300.0 kWh

Teruglevering engergie

75600.0 kWh

Verschil engergie

214626.0 kWh